ALLEGATO

Documentazione a corredo della Relazione Fonometrica

PRESENTAZIONE DEI RISULTATI

I  risultati dei rilevamenti devono essere trascritti in una relazione tecnica che contenga almeno i seguenti dati:

- Catena di misura completa, precisando la strumentazione impiegata e relativo grado di precisione e del certificato di verifica della taratura indicando:

- Modello Utilizzato [analizzatore sonoro tipo............ secondo le indicazioni del D.P.C.M. 1/03/91 e del D.M. 16/03/98, di classe...... secondo le norme I.E.C., precisando Se è corredato da software per la valutazione di analisi in frequenza parallela in tempo reale nella gamma delle frequenze attive, per bande di 1/3 di ottava in tempo reale da 20 Hz a 20 KHz];

- Caratteristiche delle Misure: scala filtro di ponderazione A;

- Microfono (modello);

- Calibratore di livello sonoro: (modello, marca ecc.);

- Metodologia  di Misura- conforme a quanto previsto dalla L.447/95 e dei decreti attuativi DPCM 14/11/97- D.M. 16/03/98 (valutazione di eventuali componenti impulsive, eventuali componenti tonali e componenti in bassa frequenza).

- Data ultima calibrazione di tutta la strumentazione di misura (allegare copia conforme  del certificato di taratura);

- Descrizione della sorgente rumorosa oggetto di valutazione, precisando se la sorgente è regolare sotto il profilo urbanistico con indicazione dei provvedimenti autorizzativi da specificare anche con eventuali dichiarazioni del proprietario;

- Indicazione analitica degli ambienti esterni ed interni ove si effettuano i rilievi fonometrici, precisando nei risultati:

1) le condizione meteo (breve descrizione)

2) il periodo di riferimento TR (diurno o notturno)

3) il tempo di osservazione To

4) il tempo di misura Tm

5) i livelli di rumore rilevati negli ambienti esterni Leq Assoluto ed in ambienti interni (ricettori sensibili) i relativi livelli equivalenti di pressione sonora Leq (A) Ambientale e Leq (A) Residuo con il Leq(A)Differenziale;

6)elenco nominativo degli osservatori che hanno presenziato alla misurazione;

7) identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha eseguito le misure.

- Conclusioni:

  - con indicazione della data, periodo, tipologia della sorgente rumorosa;

  - valutazione dei valori  limite assoluti di immissione in esterno, con indicazione del rispetto dei valori  limiti consentiti, nel periodo diurno e periodo notturno, in riferimento ai limiti  della “zonizzazione acustica”

  - Valutazione secondo il Criterio differenziale nel periodo diurno e notturno.

  - Eventuali interveti corretivi insonorizzanti e funzionali.

  - Validità della relazione, subordinata alla tipologia ed alle caratteristiche delle sorgenti rumorose in uso presso l’attività e previsione di una successiva verifica di valutazione di impatto acustico.

Il tecnico competente in acustica ambientale

(firma e timbro)

FAC SIMILE

ALLEGATI:

ASSEVERAZIONE

Il sottoscritto (Ing./ Architetto/ Tecnico ) residente………………………………..  con studio tecnico in via…………………………………. In qualità di tecnico competente in acustica, su incarico del Sig……………………………………………, titolare dell’attività- ditta- P. E. con  sede in  via………………………………………….., consapevole della propria responsabilità disciplinare e penale che assume ai sensi degli art. 359e 481 del Codice Penale   e dell’art. 76 del DPR 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti

ASSEVERA

la perizia tecnica che precede,e di  aver bene e fedelmente adempiuto all’incarico affidatogli al solo scopo di far conoscere la verità.

Del che è verbale L.C.S.

Il Tecnico Competente in Acustica

Spazio  riservato alla fotocopia di documento di riconoscimento  C.I.(carta di identità)

FAC SIMILE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICAZIONE DI TARATURA DELL’IMPIANTO ELETTROACUSTICO

(Legge n.447 del 1995 - D.P.C.M. 16 aprile 1999, n.215 )

Il sottoscritto ………………………………….., tecnico competente riconosciuto ed iscritto nell’ELENCO REGIONALE DEI TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA AMBIENTALE (Art. 2, Commi 6e 7, Legge 447/95 ) al n°………

-eseguiti i rilievi fonometrici in data………………………………….., con strumentazione di misura conforme all’art.2 del D.M. 16-3-1998, in riferimento ai valori dei livelli massimi di pressione sonora nei punti considerati più significativi, all’interno del locale denominato “………………………………………………..” sito in via…………………………….

CERTIFICA :

Valutazione del livello continuo equivalente di pressione sonora L Aeq

- che l’impianto elettroacustico, costituito dai componenti di cui all’elenco allegato, è stato tarato secondo quanto disposto dal DPCM 16-4-1999, N°215, al fine di rispettare i limiti assoluti di cui al DPCM 14-11-1997, e produce un valore del livello equivalente di pressione sonora L Aeq  NON SUPERIORE A __ dB(A) ed è dotato di opportuno meccanismo che ne impedisce la manomissione e non consente il superamento dei limiti prescritti.

Valutazione del livello massimo di pressione sonora L ASmax

-che l’impianto elettroacustico produce un valore del livello massimo di pressione sonora

LASmax nel limite consentito (dall’art.2, punto d) del DPCM 16-4-1999, N° 215.

(La validità della relazione, in funzione di eventuali sostituzione o aggiunte, modifiche, smontaggi e manomissioni causali dell’impianto elettroacustico; in tal caso la valutazione decade ed occorre nuova certificazione)

---------------------------------------------------------------------

Tanto si doveva per l’espletamento dell’incarico conferitomi.

Completano la presente:

- allegato n°1: Autocertificazione  ex art.47 del DPR 445/2000 - Elenco impianto elettroacustico con n.ri di matricola.

- allegato n°2: Certificazioni di taratura:Analizzatore Sonoro, Filtri 1/3 d’Ottava e Calibratore

Il Tecnico Incaricato

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(ARTT.37- 38- 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n°445)

il sottoscritto/a………………………………………………..nato/a a …………………………..

e residente…………………………………..,in qualità di amm.re/trice della Soc………………..

valendosi della facoltà concessa dalll’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,di formazione e uso di atti falsi, richiamate dall’art.  76  D.P.R. N°445/20000,

DICHIARA

sotto la personale responsabilità:

- L’impianto elettroacustico presente all’attività /P.E. ad insegna………………………………..,è

costituito dalle apparecchiature di cui all’elenco allegato;

- E’ stata fatta eseguire una opportuna verifica e taratura del medesimo impianto elettroacustico secondo i limiti imposti ai sensi del DPCM 16 Aprile 1999 , n°215(“ determinazione dei valori limiti delle sorgenti sonore”), in vigore dal 17-07-1999 e che l’impianto è dotato di opportuno meccanismo al fine di assicurarne la manomissione non autorizzata;

- La taratura suddetta è stat eseguita dall ‘Ing………………………………………………………

Tecnico competente in acustica ambientale, iscritto al n°……………………dell’elenco Regione Campania, il quale ha redatto anche la certificazione di taratura con limitazione a 93 Db(A)dell’impianto elettroacustico, per gli effetti del DPCM 16-04-1999, n° 215.

Si allega:

- Elenco componenti impianto elettroacustico;

- Copia documento valido di riconoscimento.

Data…………………………….

Il dichiarante